公共物业服务项目标准化评价细则

- 基本要求

| 序号 | 评价内容 | 分值 | 评价方法 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 签订有效的物业服务合同。 | —— | 查阅物业服务合同（原件或复制件），验证物业服务合同的有效期、真实性。 | 不能提供物业服务合同或不在有效期的，一票否决。 |  |
| 2 |  |  | 查阅物业服务合同（原件或复制件），验证建筑面积、服务内容符合参评规定。 | 建筑面积、服务内容不符合参评规定的，一票否决。 |  |
| 3 | 建立完善的物业服务标准体系，标准化文件适宜、有效。 | —— | 查阅文件，重点检查申报时提交的标准明细是否均有对应的成文内容。 | 不能按标准明细提供标准化文件的，一票否决。 |  |

- 党建联建（3分）

| 序号 | 评价内容 | 分值 | 评价方法 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 项目所属企业独立成立党组织或与其他机构联合成立党组织。 | - 2分 | - 查阅上级党组织关于同意该党组织成立的批复文件（原件或复制件）。 | 无相关文件的，得0分；有相关文件的，得2分。 |  |
| 2 | - 在物业办公区域及服务区域设置红色物业标志及元素。 | 1分 | - 查看现场红色物业标志及元素是否规范、全面（办公区域、客户服务中心、服务区域明显位置等）。 - 注：红色物业标志为“泉城红色物业”或各区红色物业标志。 | 依据符合要求的程度得0～1分。 |  |

- 基础管理（14分）

| 序号 | 评价内容 | 分值 | 评价方法 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 管理人员和专业技术人员按国家相关法律法规规定持有相关证书。 | 3分 | 查阅以下证书（原件或复制件），并核验证书类型是否准确并在有效期内： - 特种设备安全管理A证：至少1证； - 建筑消防设施操作员（有联动控制设备的要求中级/四级及以上级别证书）：至少6证； - 高压、低压电工作业证：各至少1证（如高压值班室有专人值班的，则至少3证）； - 制冷与空调设备运行操作作业、锅炉作业G证等：根据管理需要。 | 每少1证扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 2 | - 服务人员经培训合格后上岗，并建立持续培训制度，并有培训记录。 | 1分 | 查阅文件（项目内部员工岗前、在岗等培训相关制度、工作指引），重点检查文件内容是否完善和适用。 | 无相关文件的，得0分。 有相关文件的，依据符合要求的程度得0.2～1分。 |  |
| 3 |  | 1分 | 查阅培训记录，重点检查记录是否和文件规定一致并真实、规范。 | 无相关记录的，得0分。 有相关记录的，依据符合要求的程度得0.2～1分。 |  |
| 4 | - 配置满足服务需求的设施设备。 | 0.5分 | 查看现场设施设备（包括但不限于办公、安全、保洁、绿化、维修等）的配置情况是否满足服务需求。 | 依据符合要求的程度得0～0.5分。 |  |
| 5 | - 应用计算机、智能化设备等现代化信息技术，设立物业服务信息沟通、交流、处理平台。 | 0.5分 | 查看现场计算机、智能化设备、信息化交流平台等现代化信息技术应用情况。 | 依据符合要求的程度得0～0.5分。 |  |
| 6 | - 办公、服务场所及公共区域张贴的标识规范、统一。 | 1分 | 查看现场各类标识张贴规范情况。 | 依据符合要求的程度得0～1分。 |  |
| 7 | - 建立完善的服务质量管理制度，并组织实施。 | 1分 | 查阅文件（项目内部服务质量检查、巡查等相关制度、工作指引），重点检查文件内容是否完善和适用。 | 无相关文件的，得0分。 有相关文件的，依据符合要求的程度得0.2～1分。 |  |
| 8 |  | 1分 | 查阅记录，重点检查记录是否和文件规定一致并真实、规范。 | 无相关记录的，得0分。 有相关记录的，依据符合要求的程度得0.2～1分。 |  |
| 9 | - 建立完善的客户评价和改进制度，并组织实施。 | 1分 | 查阅文件（项目内部客户满意度调查、客户意见征询、客户拜访相关制度、工作指引），重点检查文件内容是否完善和适用。 | 无相关文件的，得0分。 有相关文件的，依据符合要求的程度得0.2～1分。 |  |
| 10 |  | 1分 | 查阅记录，重点检查记录是否和文件规定一致并真实、规范。 | 无相关记录的，得0分。 有相关记录的，依据符合要求的程度得0.2～1分。 |  |
| 11 | - 提供外包服务的应制定外包服务供应商管理制度，对外包服务进行监督考核。 | 0.5分 | 查阅文件（电梯、消防维保以及保安、保洁等服务外包监管的相关制度、工作指引），重点检查文件内容是否完善和适用。 | 无相关文件的，得0分。 有相关文件的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分。 |  |
| 12 |  | 0.5分 | 查阅实施记录，重点检查记录是否和文件规定一致并规范、真实。 | 无相关记录的，得0分。 有相关记录的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分。 |  |
| 13 | - 建立员工作业安全相关管理制度并定期培训。 | 1分 | 查阅文件（日常作业安全细则以及高空、有限空间等危险作业管理制度、操作规程），重点检查文件内容是否完善和适用。 | 无相关文件的，得0分。 有相关文件的，依据符合要求的程度得0.2～1分。 |  |
| 14 |  | 1分 | 查阅实施记录，重点检查记录是否和文件规定一致并规范、真实。 | 无相关记录的，得0分。 有相关记录的，依据符合要求的程度得0.2～1分。 |  |

四、综合服务（11分）

| 序号 | 评价内容 | 分值 | 评价方法 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 客户接待场所、办公场所整洁、有序。 | 0.5分 | 查看现场场所环境是否整洁、有序。 | 依据符合要求的程度得0～0.5分。 |  |
| 2 | - 在客户服务中心或适当区域，设置信息公示栏，公示物业服务项目组织架构、服务内容和标准、咨询或投诉方式，发布服务信息和管理公告等。 | 0.5分 | 查看现场公示栏设置和公示内容规范情况。 | 依据符合要求的程度得0～0.5分。 |  |
| 3 | - 提供多种渠道接待途径，受理报修、报事、咨询、业务办理及投诉建议等诉求，保留记录，制定并实施有效的回访机制。零修、急修按合同约定时间及时到场处理。 | 1分 | 查阅文件（客户接待、报修等诉求受理等相关制度、工作指引），重点检查文件内容是否完善和适用、满足物业服务合同约定（如急修的到场时间等）。 | 无相关文件的，得0分。 有相关文件的，依据符合要求的程度得0.2～1分。 |  |
| 4 |  | 0.5分 | 查阅实施记录，重点检查记录是否和文件规定一致并规范、真实。 | 无相关记录的，得0分。 有相关记录的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分。 |  |
| 5 |  | 0.5分 | 查看现场客户报修、求助、问询等事项的处理记录、派工、跟进及反馈、回访的时时状况。 | 依据符合要求的程度得0～0.5分。 |  |
| 6 | - 业主或物业使用人进驻和离场时，应协助办理相关手续，并及时建档、归档；告知业主或物业使用人停车地点、进出路线、搬运时间、电梯使用规定等；安排专人进行现场管理和协调。 | 0.5分 | - 查阅文件（客户进驻、离场的相关制度、工作指引），重点检查文件、协议内容是否完善和适用。 | 无相关文件的，得0分。 有相关文件的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分。 |  |
| 7 |  | 0.5分 | - 查阅实施记录，重点检查记录是否和文件规定一致并规范、真实。 | 无相关记录的，得0分。 有相关记录的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分。 |  |
| 8 | - 结合项目实际，制定文化活动实施方案并组织实施。 | 0.5分 | 查阅文件和记录，每次活动均应有对应的方案以及实施、评估和总结记录，重点检查方案和记录的是否齐全、规范。 | 无相关文件和记录的，得0分。 有相关文件和记录的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分。 |  |
| 9 | - 针对实际需求设置便民服务项目，如工具借用等。 | 0.5分 | 查看现场并询问便民服务项目数量，并判断服务项目的适用性和管理的规范性。 | 依据符合要求的程度得0～0.5分。 |  |
| 10 | - 员工统一着装，佩戴明显标志，仪容仪表整洁，服务热情大方。 | 1分 | 查看现场员工仪容仪表、精神面貌、服务礼仪等情况。 | 依据符合要求的程度得0～1分。 |  |

| 序号 | 评价内容 | 分值 | 评价方法 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | - 可能构成安全隐患的，如公共区域用电、有限空间、假山及水体等，应制定安全防范措施并设置安全警示标志。 | 1分 | 查看现场设施、作业现场等有安全隐患处是否设立安全警示标志和采取必要的防护措施。 | 安全隐患处有明显缺失的，一处扣0.2分，扣完为止。 |  |
| 12 | - 项目原始档案、客户档案、物业服务档案资料齐全、分类成册、查阅方便。 | 0.5分 | 查看档案室整体管理情况，重点查看档案室的标识、制度上墙、档案柜及物品摆放、安全、卫生、防潮、防晒等基本情况。 | 依据符合要求的程度得0～0.5分。 |  |
| 13 |  | 1分 | 查阅文件（档案管理相关制度、工作指引），重点检查文件内容是否完善和适用（包括但不限于档案收集、分类、排列、编号、编目、装盒、排架、保存、使用、维护、销毁等内容）。 | 无相关文件的，得0分。 有相关文件的，依据符合要求的程度得0.2～1分。 |  |
| 14 |  | 1分 | 查看归档和档案整理情况，重点查看档案是否齐全、档案分类和编号是否规范、档案件整理是否规范、归档是否及时、装盒和排架是否规范。 | 依据符合要求的程度得0～1分。 |  |
| 15 |  | 0.5分 | 查看人员进出以及档案借阅管理是否规范，记录是否真实、规范。 | 依据符合要求的程度得0～0.5分。 |  |
| 16 |  | 0.5分 | 查看客户档案的收集、保管情况。 | 依据符合要求的程度得0～0.5分。 |  |
| 17 |  | 0.5分 | 查看原始档案的收集、保管情况。 | 依据符合要求的程度得0～0.5分。 |  |

五、会务服务（5分）

| 序号 | 评价内容 | 分值 | 评价方法 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立会务服务规范，明确着装、服务礼仪、行为规范以及会议预定、策划、会议前中后的工作流程、服务标准、作业规范和质量管控要求，会务服务用品的管理和设施、会议室的管理要求等。 | 3分 | 查阅文件（会务服务的相关制度、工作指引），重点检查文件内容是否完善和适用、是否满足物业服务合同需求。 | 无相关文件的，得0分。 有相关文件的，依据符合要求的程度得0.6～3分。 |  |
| 2 | 对会务服务进行记录和总结评估，向主办方、参会人员进行回访。 | 0.5分 | 查阅记录（会议预定登记表、会服记录表、会服回访单等），重点检查记录是否和文件规定一致并规范、真实。 | 无相关记录的，得0分。 有相关记录的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分。 |  |
| 3 | 会议现场整洁有序，体感舒适，照明、音响、视频、空调等系统运行良好。 | 0.5分 | 查看现场卫生、桌椅及物品摆放、空气质量以及会议设施管理情况。 | 依据符合要求的程度得0.1～0.5分。 |  |
| 4 | 备品间整洁有序、无安全隐患，对会务服务用品建立台账并定期检查、维护。 | 0.5分 | 查看现场卫生、物品摆放、安全管理等情况。 | 依据符合要求的程度得0.1～0.5分。 |  |
| 5 |  | 0.5分 | 查阅记录（会务服务用品台帐、洗消、盘点等相关记录），重点检查记录是否和文件规定一致并规范、真实。 | 无相关记录的，得0分。 有相关记录的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分。 |  |

六、房屋与设施设备管理（17分）

（一）房屋与共用设施管理（3.5分）

| 序号 | 评价内容 | 分值 | 评价方法 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按物业服务合同约定对房屋本体及配套设施进行巡检维护，做好记录，发现问题及时报告。 | 0.5分 | 查阅文件（共用部位和共用设施巡检维护的相关制度、工作指引），重点检查文件内容是否完善和适用、是否满足物业服务合同需求。 | 无相关文件的，得0分。 有相关文件的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分。 |  |
| 2 |  | 0.5分 | 查阅巡检、维护记录，重点检查记录是否和文件规定一致并真实、规范。 | 无相关记录的，得0分。 有相关记录的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分。 |  |
| 3 | 房屋外观完好、整洁。道路、场地等地面平整、无破损，路面井盖无缺损、无丢失、无松动，定期除锈防锈。大门、围栏（墙）、水景及建筑小品等设施无破损、无松动，保持正常使用功能。楼道顶灯亮灯率符合物业服务合同约定，灯盖无明显积尘、缺失、松脱，开关面板无破损、缺失，路灯、草坪灯、庭院灯等设施外观完好、整洁，无明显锈蚀和积尘。排水、排污系统运行正常，管道畅通、无堵塞、外溢。 | 2分 | 查看现场，依据项目实际情况综合判断。（至少抽查2个楼层及院落、地下停车场主要区域，应涵盖被检查内容所涉及的全部项目）。 | 依据符合要求的程度得0～2分。 |  |
| 4 | 每年不少于1次防雷装置安全性能检测。 | 0.5分 | 查阅检测记录是否在有效期内（外委或自行即可）。 | 符合要求的，得0.5分；不符合要求的，得0分。 |  |

- 共用设备管理（13.5分）

- 1.供配电系统（2.5分）

| 序号 | 评价内容 | 分值 | 评价方法 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 制定设备操作规程规范且切实可行的运行方案，规范设备运行记录；制定设备维修保养计划，组织实施并记录。 | 0.5分 | 查阅文件（包括但不限于供电系统运行管理、安全操作规程、日常检查、维护保养、紧急事故处理、安全技术档案管理等的相关制度、工作指引），重点检查是否缺项、内容是否完善和适用。 | 无相关文件的，得0分。 有相关文件的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分。 |  |
| 2 |  | 0.5分 | 查阅供配电系统维保、维修计划和实施记录，重点检查记录是否和文件规定一致并规范、真实。 | 无相关文件和记录的，得0分。 有相关文件和记录的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分。 |  |
| 3 | - 按规定要求进行设施设备运行值班、巡查，系统运行正常。 | 0.5分 | 查阅值班、巡查记录是否与文件规定一致且真实、规范（包含高低压配电室、配电间、管道井等部位）。 | 无相关记录的，得0分。 有相关记录的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分。 |  |
| 4 | - 设备机房门口应有机房类别及安全标志，门窗、锁具完好，有防小动物设施；机房内环境整洁、有序，温湿度符合设备运行要求；机房内应按规定配置消防器材并进行管理；安全用具、应急救援工器具齐全并完好；公示相关制度、规程等；设备功能标识、非正常运行的设备状态标识、主要阀门状态标识明确、准确；操作有危险的设备、部件、设施等有安全警示标识。 | 0.5分 | 查看现场高压、低压主机房管理情况（至少抽查1处）。 | 依据符合要求的程度得0～0.5分。 |  |
| 5 | - 高压操作、安全防护用具应委托专业测试单位测试，其中绝缘鞋及绝缘手套1次/半年，绝缘胶垫、验电器、绝缘棒、绝缘挡板1次/年，接地线1次/4年。 | 0.3分 | - 查阅电气安全用具的检测报告，检查是否在有效期内。 | 符合要求的，得0.3分；不符合要求的，得0分。 |  |
| 6 |  | 0.2分 | - 查看现场电气安全用具的存放、卫生、标识张贴、完好状态等管理情况。 | 依据符合要求的程度得0～0.2分。 |  |

2.电梯系统管理（5分）

| 序号 | 评价内容 | 分值 | 评价方法 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 制定设备操作规程规范且切实可行的运行方案，规范设备运行记录。 | 0.5分 | 查阅文件（包括但不限于特种设备安全管理人员职责、安全操作规程、日常检查、维护保养、使用登记和定期报检、风险管控和隐患排查治理、应急救预案及演练、安全技术档案管理、层门钥匙管理的相关制度、工作指引），重点检查是否缺项、内容是否完善和适用。 | 无相关文件的，得0分。 有相关文件的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分。 |  |
| 2 | - 制定设备维修保养计划，组织实施并记录。电梯维保应符合TSG T5002的要求。 | —— | 查阅电梯维护保养合同，重点检查维保合同期限、维保单位资质。 | 无有效的电梯维护保养合同或不在有效期的，一票否决。 |  |
| 3 |  | —— | 查阅本年度以来各周期的电梯维护保养记录（记录应经维保人员、电梯安全管理人员签字确认）。 | 电梯维护保养记录不在有效期的，一票否决。 |  |
| 4 |  | —— | 查阅电梯定期检验报告是否在有效期且检验结论为“合格”或者“复检合格”。 | 电梯定期检验报告不在有效期的，一票否决。 |  |
| 5 |  | 0.5分 | 查阅电梯故障和维修记录（记录应经维保人员、电梯安全管理人员签字）、检验意见通知书是否保存完整、并有整改记录。 | 依据符合要求的程度得0～0.5分。 |  |
| 6 | - 按规定要求进行设施设备运行巡查，并记录。 | 0.5分 | 查阅巡查记录是否与文件规定一致且真实、规范。 注：2023年7月以后，查阅《电梯安全风险管控清单》的建立和适用情况；查阅《每日电梯安全检查记录》《每周电梯安全排查治理报告》《每月电梯安全调度会议纪要》。 | 无相关记录的，得0分。 有相关记录的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分。 |  |
| 7 | - 电梯运行平稳、无异响，平层、开关正常，照明和通风运行正常。 | 1分 | 查看现场电梯运行情况（至少抽查2部）。 | 依据符合要求的程度得0～1分。 |  |

| 序号 | 评价内容 | 分值 | 评价方法 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | - 在电梯轿厢醒目位置公示特种设备使用标志、电梯安全警示标志、乘客注意事项。 | 0.4分 | 电梯使用标识、重要安全注意事项、电梯维护保养标识、特种设备使用标志齐全、规范。 | 符合要求的，得0.4分；不符合要求的，得0分。 |  |
| 9 |  | 0.4分 | 特种设备使用标志标注的“下次检验日期”是否在有效期内。 | 符合要求的，得0.4分；不符合要求的，得0分并核验检验报告。 |  |
| 10 |  | 0.2分 | 梯门内外张贴必要的安全警示标志，齐全、规范、美观。 | 符合要求的，得0.2分；不符合要求的，得0分。 |  |
| 11 | - 紧急电话系统应保持畅通、警铃标识清晰。 | 0.2分 | 查看现场警铃标识清晰情况。 | 符合要求的，得0.2分；不符合要求的，得0分。 |  |
| 12 |  | 0.8分 | 测试五方对讲是否畅通，接听是否及时、规范（至少抽查1部）。 | 对讲畅通的，得0.5分；接听规范的，得0.3分；每项不符合要求的，本项得0分。 |  |
| 13 | - 设备机房门口应有机房类别及安全标志，门窗、锁具完好，有防小动物设施；机房内环境整洁、有序，温湿度符合设备运行要求；机房内应按规定配置消防器材并进行管理；安全用具、应急救援工器具齐全并完好；公示相关制度、规程等；设备功能标识、非正常运行的设备状态标识、主要阀门状态标识明确、准确；操作有危险的设备、部件、设施等有安全警示标识。 | 0.5分 | 查看现场电梯机房管理情况（至少抽查1处）。 | 依据符合要求的程度得0～0.5分。 |  |

- 3.机械停车设备管理（与电梯系统管理综合计分）

| 序号 | 评价内容 | 分值 | 评价方法 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定设备操作规程规范，有定期检验合格证明文件，有维保合同，维保记录。 | —— | 查阅相关文件和实施记录、报告，具体要求参见电梯系统管理。 | 依据符合要求的程度，在电梯系统管理得分的基础上减0～2分。 |  |
| 2 | 机械停车设备运行正常，操作、管理规范。 | —— | 查看现场设备运行情况、操作是否规范及其他管理情况。 |  |  |

4.生活供水系统管理（2分）

| 序号 | 评价内容 | 分值 | 评价方法 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 制定设备操作规程规范且切实可行的运行方案，规范设备运行记录。 | 0.5分 | 查阅文件（包括但不限于供水系统运行管理、安全操作规程、日常检查、维护保养、紧急事故处理等的相关制度、工作指引），重点检查是否缺项、内容是否完善和适用。 | 无相关文件的，得0分。 有相关文件的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分。 |  |
| 2 | - 制定设备维修保养计划，组织实施并记录。 - 二次供水水箱每半年清洗一次，水质检验合格。 | 0.5分 | 查阅供水系统维保、维修计划和实施记录，二次供水水箱清洗记录及水质检验报告，重点检查记录是否和文件规定一致并规范、真实。 | 无相关文件和记录的，得0分。 有相关文件和记录的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分。 无二次供水水质检验合格证明文件的，一票否决。 |  |
| 3 | - 按规定要求进行设施设备运行巡查，系统运行正常。 | 0.5分 | 查阅供水机房设备巡查记录是否与文件规定一致且真实、规范。 | 无相关记录的，得0分。 有相关记录的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分。 |  |
| 4 | - 设备机房门口应有机房类别及安全标志，门窗、锁具完好，有防小动物设施；机房内环境整洁、有序，温湿度符合设备运行要求；机房内应按规定配置消防器材并进行管理；安全用具、应急救援工器具齐全并完好；公示相关制度、规程等；设备功能标识、非正常运行的设备状态标识、主要阀门状态标识明确、准确；操作有危险的设备、部件、设施等有安全警示标识；水箱、蓄水池盖板上锁并保持完好，钥匙由专人保管；溢流管口、透气口安装不锈钢防护网；设置有限空间作业标志。 | 0.5分 | 查看现场生活水机房管理情况。 | 依据符合要求的程度得0～0.5分。 |  |

5.暖通系统管理（2分）

| 序号 | 评价内容 | 分值 | 评价方法 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 制定设备操作规程规范且切实可行的运行方案，规范设备运行记录。 | 0.5分 | 查阅文件（包括但不限于暖通系统运行管理、安全操作规程、日常检查、维护保养、紧急事故处理、安全技术档案管理等的相关制度、工作指引），重点检查是否缺项、内容是否完善和适用。 | 无相关文件的，得0分。 有相关文件的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分。 |  |
| 2 | - 制定设备维修保养计划，组织实施并记录。 | 0.5分 | 查阅暖通系统维保、维修计划和实施记录，重点检查记录是否和文件规定一致并规范、真实。 | 无相关文件和记录的，得0分。 有相关文件和记录的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分。 |  |
| 3 | - 按规定要求进行设施设备运行巡查，系统运行正常。 | 0.5分 | 查阅暖通机房设备巡查记录是否与文件规定一致且真实、规范。 | 无相关记录的，得0分。 有相关记录的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分。 |  |
| 4 | - 设备机房门口应有机房类别及安全标志，门窗、锁具完好，有防小动物设施；机房内环境整洁、有序，温湿度符合设备运行要求；机房内应按规定配置消防器材并进行管理；安全用具、应急救援工器具齐全并完好；公示相关制度、规程等；设备功能标识、非正常运行的设备状态标识、主要阀门状态标识明确、准确；操作有危险的设备、部件、设施等有安全警示标识。 | 0.5分 | 查看现场暖通设备主机房管理情况。 | 依据符合要求的程度得0～0.5分。 |  |
| 5 | - 属于特种设备的锅炉设备应定期进行检验。 | —— | 查阅锅炉定期检验报告是否在有效期且检验结论为“合格”或者“复检合格”。 | 锅炉检验报告不在有效期的，一票否决。 |  |

6.消防供水系统管理（2分）

| 序号 | 评价内容 | 分值 | 评价方法 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 制定设备操作规程规范且切实可行的运行方案，规范设备运行记录。 | 0.5分 | 查阅文件（消防供水设备设施巡检维护的相关制度、工作指引），重点检查文件内容是否完善和适用、是否满足物业服务合同需求。 | 无相关文件的，得0分。 有相关文件的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分。 |  |
| 2 | - 制定设备维修保养计划，组织实施并记录。 | 0.5分 | 查阅消防供水系统维保、维修计划和实施记录，重点检查记录是否和文件规定一致并规范、真实。 | 无相关文件和记录的，得0分。 有相关文件和记录的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分。 |  |
| 3 | - 按规定要求进行设施设备运行巡查，并记录。 | 0.5分 | 查阅值班、巡查记录是否与文件规定一致且真实、规范（包含高低压配电室、配电间、管道井等部位）。 | 无相关记录的，得0分。 有相关记录的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分。 |  |
| 4 | - 消防给水系统运行正常。 | —— | 现场对消防水泵及控制柜、稳（增）压设备进行目测、手动检查或功能测试等。 | 主设备设施运行不正常的，一票否决。 |  |
| 5 | - 设备机房门口应有机房类别及安全标志，门窗、锁具完好，有防小动物设施；机房内环境整洁、有序，温湿度符合设备运行要求；机房内应按规定配置消防器材并进行管理；安全用具、应急救援工器具齐全并完好；公示相关制度、规程等；设备功能标识、非正常运行的设备状态标识、主要阀门状态标识明确、准确；操作有危险的设备、部件、设施等有安全警示标识；水箱、蓄水池盖板上锁并保持完好，钥匙由专人保管；溢流管口、透气口安装不锈钢防护网；设置有限空间作业标志。 | 0.5分 | 查看现场消防供水机房管理情况，检查水箱、蓄水池的管理情况。 | 依据符合要求的程度得0～0.5分。 |  |

七、消防安全防范（11分）

- 综合要求（6分）

| 序号 | 评价内容 | 分值 | 评价方法 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 建立消防安全管理制度、操作规程，落实消防安全责任制。 | 0.5分 | 查阅制度类文件（包括但不限于消防安全责任制；消防安全教育、培训制度；防火巡查、检查制度；安全疏散设施管理制度；消防控制室值班制度；消防设施、器材维护管理制度；火灾隐患整改制度；用火、用电安全管理制度；易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度；专职和志愿消防队的组织管理制度；灭火和应急疏散预案演练制度；燃气和电气设备的检查和管理（包括防雷、防静电）制度；消防安全工作考评和奖惩制度等），重点检查是否缺项、内容是否完善和适用。 | 无相关文件的，得0分。 有相关文件的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分 |  |
| 2 |  | 0.5分 | 查阅文件（包括但不限于消防器材使用操作、消防安全岗位操作规程、火灾火警应急处理操作规程、消防设施安全操作规程等），重点检查是否缺项、内容是否完善和适用。 | 无相关文件的，得0分。 有相关文件的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分 |  |
| 3 |  | 0.5分 | 查阅有无消防安全责任人、管理人的任命文件及其职责是否清晰，消防组织机构及其人员组成和职责。 | 无相关文件的，得0分。 有相关文件的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分 |  |
| 4 |  | 0.5分 | 查阅消防安全责任协议书等责任制文件（包括业主、租户和员工等）。 | 无相关文件的，得0分。 有相关文件的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分 |  |

| 序号 | 评价内容 | 分值 | 评价方法 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | - 按要求进行防火巡查、防火检查、消防安全评估，及时排查火灾隐患并记录。 | 0.5分 | 查阅防火巡查实施记录，频次是否符合要求并真实、规范（至少每日）。 | 依据符合要求的程度得0～0.5分。 |  |
| 6 |  | 0.5分 | 查阅防火检查实施记录，频次是否符合要求并真实、规范（至少每月）。 | 依据符合要求的程度得0～0.5分。 |  |
| 7 |  | 0.5分 | 查阅消防安全评估实施记录，频次是否符合要求并真实、规范（至少每年）。 | 依据符合要求的程度得0～0.5分。 |  |
| 8 | - 消防车通道标识规范、清晰。保持消防疏散通道、安全出口、消防车通道畅通。 | 0.5分 | 查看现场消防通道标识是否规范、清晰（标线及标注、警示牌）。 | 依据符合要求的程度得0～0.5分。 |  |
| 9 |  | 1分 | 查看现场消防车通道、疏散通道、安全出口是否畅通以及其他消防安全隐患治理情况（至少抽查1个楼层、院落和地下停车场主要区域）。 | 依据符合要求的程度得0～1分。 |  |
| 10 | - 适时开展消防宣传活动和消防培训。 | 0.5分 | 查阅员工消防培训相关记录，是否符合规定并真实、规范。 注：对新上岗和进入新岗位的职工进行上岗前消防安全培训；对在岗的职工每年至少进行一次消防安全培训，具体要求见《社会消防安全教育培训规定》。 | 依据符合要求的程度得0～0.5分。 |  |
| 11 |  | 0.5分 | 查阅对业主及物业使用人的消防宣传记录，是否符合规定并真实、规范。 | 依据符合要求的程度得0～0.5分。 |  |

- 消防设施管理（4分）

| 序号 | 评价内容 | 分值 | 评价方法 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 定期对消防设施进行巡查、保养和检测，并做好记录。 | —— | 查阅建筑消防设施维护保养和检测合同，重点检查合同期限、消防技术服务机构的资质以及委托维保、检测的内容。 | 消防维护保养合同不在有效期的，一票否决。 |  |
| 2 |  | —— | 查阅本年度以来消防技术服务机构提供的建筑消防设施维护保养报告书、检测报告（应加盖服务机构的公章及骑缝章）。 | 维护保养检测报告不在有效期的，一票否决。 |  |
| 3 |  | 0.5分 | 查阅消防技术服务机构提供的问题反馈表存档情况及问题整改记录。 | 依据符合要求的程度得0～0.5分。 |  |
| 4 |  | 0.5分 | 查阅未委托服务机构进行维保的设施的巡查、保养记录（如消火拴等）。 | 依据符合要求的程度得0～0.5分。 |  |
| 5 | - 消防控制室封闭管理；环境整洁、有序，无安全隐患；标识及上墙制度齐全、规范，公示消防系统平面图、点位表等消防基本情况。 | 0.5分 | 查看现场环境是否整洁、有序，封闭管理及人员进出登记情况，防火、防小动物、防潮等措施是否到位，有无其他安全隐患。 | 依据符合要求的程度得0～0.5分。 |  |
| 6 |  | 0.5分 | 查看现场标识及上墙制度、消防基本情况公示是否齐全、规范。 | 依据符合要求的程度得0～0.5分。 |  |
| 7 | - 消防控制室实行每日24h双人值班制度并持证上岗。 | 0.5分 | 查看现场人员在岗情况、交接班记录是否符合要求。 | 符合要求的，得0.5分；不符合要求的，得0分。 |  |
| 8 |  | 0.5分 | 查看现场证书公示情况。 注：建筑消防设施操作员原件或复制件，有联动控制设备的要求中级/四级及以上级别证书。 | 符合要求的，得0.5分；不符合要求的，得0分。 |  |

| 序号 | 评价内容 | 分值 | 评价方法 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | - 值班期间每2h记录1次消防控制室内消防设备的运行情况。对火灾报警控制器进行每日检查，检查和交接班记录清晰、准确、完整。 | 0.5分 | 查看现场消防控制室值班记录表等记录。 | 依据符合要求的程度得0～0.5分。 |  |
| 10 | - 消防设施故障及时报修、跟进处理，并记录。 | 0.5分 | 查看现场消防设施故障及维修登记情况。 | 依据符合要求的程度得0～0.5分。 |  |
| 11 | - 消火栓系统运行正常。 | —— | 现场模拟测试。 | 运行不正常的，一票否决。 |  |

- 应急管理（1分）

| 序号 | 评价内容 | 分值 | 评价方法 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 根据可能发生的安全事故特点和危害，配备必要的应急救援器材、设备和物资，设立台账，并定期检查、维护和保养。 | —— | - 查看现场灭火器是否在有效期内（至少抽查3个灭火器设置点）。 | 灭火器不在有效期的，一票否决。 |  |
| 2 |  | 0.5分 | - 消火栓、灭火器使用说明清晰、规范，箱内外及器材整洁、有序（至少抽查2处）。 | 依据符合要求的程度得0～0.5分。 |  |
| 3 | - 火警疏散示意图按幢设置在楼层明显位置。 | 0.5分 | 现场查看设置情况（至少抽查2处）。 | 依据符合要求的程度得0～0.5分。 |  |

八、秩序维护管理（11分）

- 出入管理（3分）

| 序号 | 评价内容 | 分值 | 评价方法 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 按物业服务合同约定对出入口的人员、车辆和物品进行管理和登记、疏导园区入口行驶区域的车辆有序进出。 | 0.5分 | 查阅文件（人员、车辆和物品进出管理的相关制度、工作指引）；重点检查文件内容是否完善和适用。 | 无相关文件的，得0分。 有相关文件的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分。 |  |
| 2 |  | 0.5分 | 查阅人员、车辆、物品管控实施记录，重点检查是否和文件规定一致并真实、规范。 | 无相关记录的，得0分。 有相关记录的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分。 |  |
| 3 |  | 1分 | 查看现场主出入口、大堂等岗位人员在岗情况及职责履行、服务规范等。 | 依据符合要求的程度得0～1分。 |  |
| 4 | - 出入通道标识明确。 | 0.5分 | 现场查看出入通道标识设置情况（进口和出口、机动车和非机动车、安全警示标志等、交通标线等）。 | 依据符合要求的程度得0～0.5分。 |  |
| 5 | - 值班室整洁、制度健全、物品摆放有序。 | 0.5分 | 现场查看值班室环境、上墙制度情况。 | 依据符合要求的程度得0～0.5分。 |  |

- 巡查管理（3分）

| 序号 | 评价内容 | 分值 | 评价方法 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 根据现场情况合理制定巡查路线，定期评估路线的有效性。 | 0.5分 | 查阅文件（秩序巡查、指令查看等相关制度、工作指引），重点检查文件内容是否完善和适用（巡查路线的合理性、覆盖率，巡查频次、收到指令后到场时间不低于物业服务合同约定）。 | 无相关文件的，得0分。 有相关文件的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分。 |  |
| 2 | - 巡查过程和监控中心实行联动，收到指令后，及时到达现场。 | 0.5分 |  | 无相关文件的，得0分。 有相关文件的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分。 |  |
| 3 | - 定时对园区进行安全巡查，对停车场等重点部位及关键设备应增加巡查频次。 | 1分 | 查阅巡逻记录（打点记录、问题及处理记录等），重点检查是否和文件规定、路线设计一致并真实、规范。 | 无相关记录的，得0分。 有相关记录的，依据符合要求的程度得0.1～1分。 |  |
| 4 |  | 1分 | 现场抽查巡逻工作实施情况。 | 依据符合要求的程度得0～1分。 |  |

（三）监控管理（2.5分）

| 序号 | 评价内容 | 分值 | 评价方法 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 监控室实行24h值班，通讯保持畅通，值班和交接班记录清晰、准确、完整。 | 0.5分 | 现场查看人员在岗情况及职责履行、服务规范等。 | 依据符合要求的程度得0～0.5分。 |  |
| 2 |  | 0.5分 | 现场查阅值班和交接班记录情况。 | 无相关记录的，得0分。 有相关记录的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分。 |  |
| 3 | - 监控点布局合理，图像清晰。 | 0.5分 | 现场了解监控点数量及点位布局、查看图像清晰度及运行状况。不属于物业维修责任的，查阅报修、维修记录。 | 安全监控屏幕黑屏超过10%的，一票否决。达不到否决标准的，依据符合要求的程度得0～0.5分。 |  |
| 4 | - 发现异常或收到报警信号后，应立即通知相关人员到现场处理。 | 0.5分 | 查阅文件（监控值班、电梯报警、门警对讲处理的相关制度、工作指引），重点检查文件内容是否完善和适用。 | 无相关文件的，得0分。 有相关文件的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分。 |  |
| 5 | - 监控影像保持完整，监控影像资料、报警记录应当至少留存30日备查。 | 0.5分 | 现场了解监控保存情况。 | 符合要求的，得0.5分；不符合要求的，得0分。 |  |

（四）停车管理（1.5分）

| 序号 | 评价内容 | 分值 | 评价方法 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 车辆行驶路线设置合理、规范，导向标志完整、清晰。 | 0.5分 | 查看现场地面道路车辆行驶路线、导向标志情况。 | 依据符合要求的程度得0～0.5分。 |  |
| 2 | - 在管理区域规划机动车辆、非机动车辆停放场地，在规定停车区域有序停放，及时疏导占到车辆，保持道路畅通。 | 1分 | 查看现场机动车、非机动车停放场地设置、管理情况。 | 依据符合要求的程度得0～1分。 |  |

（五）应急管理（1分）

| 序号 | 评价内容 | 分值 | 评价方法 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 根据可能发生的安全事故特点和危害，配备必要的应急救援器材、设备和物资，设立台账，并定期检查、维护和保养。 | 1分 | 查看现场配置和管理维护情况（防暴、防汛等）。 | 依据符合要求的程度得0～1分。 |  |

九、环境管理（12分）

（一）清洁服务（5分）

| 序号 | 评价内容 | 分值 | 评价方法 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 有明确的作业频次和质量要求，清洁范围和标准符合物业服务合同约定。 | 1分 | 查阅文件（清洁服务的相关标准、制度、工作指引），重点检查且文件内容是否完善、适用，是否满足物业服务合同约定。 | 无相关文件的，得0分。 有相关文件的，依据符合要求的程度得0.2～1分。 |  |
| 2 | - 根据作业面科学设计作业流程和方法，选择恰当的清洁工具。 | 1分 | 查阅文件（清洁作业的操作规程、工作指引），重点检查且文件内容是否完善、适用。 | 无相关文件的，得0分。 有相关文件的，依据符合要求的程度得0.2～1分。 |  |
| 3 |  | 0.5分 | 查看现场、问询等综合判断 | 依据符合要求的程度得0～0.5分。 |  |
| 4 | - 整体环境整洁，无乱贴、乱画，无擅自占用和堆放杂物现象。 | 2分 | 查看现场（至少抽查2个楼层、院落主要区域、地下停车场）。 | 依据符合要求的程度得0～2分。 |  |
| 5 | - 物料管理规范，作业工具合理规划、摆放整齐。 | 0.5分 | 查看现场作业工具、设备、物料等的配置、使用和摆放情况。 | 依据符合要求的程度得0～0.5分。 |  |

（二）垃圾管理（2分）

| 序号 | 评价内容 | 分值 | 评价方法 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 合理布局生活垃圾集中投放点，按本市垃圾分类要求配备垃圾容器，数量合理且标识清晰。 | 0.5分 | 查看现场配置、标识情况。 | - 依据符合要求的程度得0～0.5分。 |  |
| 2 | - 垃圾日产日清，无满溢。垃圾中转站或垃圾转运桶定期进行清洁、消毒灭杀并记录。建筑垃圾设置临时存放处，集中存放，及时外运。 | 0.5分 | 查阅文件（垃圾收集、外运及容器、设施管理的相关制度、工作指引等），重点检查文件内容是否完善和适用。 | 无相关文件的，得0分。 - 有相关文件的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分。 |  |
| 3 |  | 0.5分 | 查阅实施记录（垃圾容器、设施清洁、消毒以及垃圾外运等），重点检查记录是否和文件规定一致并真实、规范。 | 无相关记录的，得0分。 - 有相关记录的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分。 |  |
| 4 |  | 0.5分 | 查看现场垃圾满溢程度及相关场所、容器的洁净程度。 | - 依据符合要求的程度得0～0.5分。 |  |

（三）消杀管理、公共卫生防控（3分）

| 序号 | 评价内容 | 分值 | 评价方法 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 定期实施消杀并记录，流行病或蚊蝇高发时期增加公共场所消杀频次。 | 0.5分 | 查阅文件（消杀服务的相关制度、工作指引或消杀计划），重点检查文件内容是否完善和适用。 注：不同季节的消杀部位和频次应明确、合理。 | 无相关文件的，得0分。 - 有相关文件的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分。 |  |
| 2 |  | 0.5分 | 查阅实施记录，重点检查记录是否和文件规定一致并真实、规范。 | 无相关记录的，得0分。 - 有相关记录的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分。 |  |
| 3 | - 对药品的发放、使用、存放和回收实施有效管控。 | 0.3分 | 查阅文件（危险品管理的相关制度、工作指引），重点检查文件内容是否完善和适用 | 无相关文件的，得0分。 - 有相关文件的，依据符合要求的程度得0.1～0.3分。 |  |
| 4 | - 药品的发放、使用、存放和回收留有记录。 | 0.2分 | 查阅实施记录，重点检查记录是否和文件规定一致并真实、规范。 | 无相关记录的，得0分。 - 有相关记录的，依据符合要求的程度得0.1～0.2分。 |  |
| 5 | - 管理区域内无明显有害生物活动现象。药品投放点警示标志清晰、有效。 | 0.5分 | 查看现场有无明显有害生物活动迹象、灭鼠器警示标志情况设置情况。 | 依据符合要求的程度得0～0.5分。 |  |
| 6 | - 定期对垃圾收集点、娱乐区域、活动区域等部位实施消毒作业并记录。 | 0.5分 | - 查阅文件（消毒服务的相关制度、工作指引），重点检查文件内容是否完善和适用。 - 注：重点消毒部位和频次是否明确、合理、消毒剂种类和配比是否合理。 | 无相关文件的，得0分。 - 有相关文件的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分。 |  |
| 7 |  | 0.5分 | - 查阅实施记录，重点检查记录是否和文件规定一致并真实、规范。 | 无相关记录的，得0分。 - 有相关记录的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分。 |  |

（四）绿化养护（2分）

| 序号 | 评价内容 | 分值 | 评价方法 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 建立绿化植物台账，对品类、位置和数量等信息进行登记。 | 0.5分 | 查阅记录，重点检查是否真实、规范。 | 无相关记录的，得0分。 - 有相关记录的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分 |  |
| 2 | - 根据不同植物的特点、生长习性制定养护方案和工作计划。 | 0.5分 | 查阅文件（绿化养护管理的相关制度、工作指引、周期性养护方案、工作计划等），重点检查文件内容是否完善和适用。 | 无相关文件的，得0分。 - 有相关文件的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分 |  |
| 3 | - 组织实施养护方案和工作计划，并记录。 | 0.5分 | 查阅实施记录，重点检查记录是否和文件规定一致并真实、规范。 | 无相关记录的，得0分。 - 有相关记录的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分 |  |
| 4 | - 花草树木长势良好，修剪整齐美观，无病虫害，无折损现象，无斑秃。 | 0.5分 | 查看现场绿化养护情况。 | - 依据符合要求的程度得0～0.5分。 |  |

十、特定服务（10分）

| 序号 | 评价内容 | 分值 | 评价方法 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业服务合同约定的以上基础服务之外的特定服务内容及其服务标准。 | 3分 | 查阅文件（特定服务内容相关的管理制度、工作指引），重点检查文件内容是否完善和适用。 | 无相关文件的，得0分。 有相关文件的，依据符合要求的程度加0.6～3分。 |  |
| 2 |  | 2分 | 查阅实施记录，重点检查记录是否和文件规定一致并规范、真实。 | 无相关记录的，得0分。 有相关记录的，依据符合要求的程度得0.4～2分。 |  |
| 3 |  | 5分 | 查看现场服务与文件的符合程度。 | 依据符合要求的程度得0～5分。 |  |

十一、应急管理（6分）

| 序号 | 评价内容 | 分值 | 评价方法 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 建立应急队伍，组织架构及分工明确、合理。 | 0.5分 | 查阅文件，重点检查组织形式、人员配置及分工情况、职责是否全面且清晰。 | 无相关文件的，得0分。 有相关文件的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分。 |  |
| 2 | - 根据可能发生的安全事故特点和危害，配备必要的应急救援器材、设备和物资，设立台账，并定期检查、维护和保养。 | 1分 | 查阅消防、防汛等应急救援器材、设施、装备物资台账及检查、维护记录。 | 无相关记录的，得0分。 有相关记录的，依据符合要求的程度得0.2～1分。 |  |
| 3 | - 系统识别可能发生的突发事件，并制定应急预案，类别符合管理需要；应急预案的分工和处理流程清晰、适宜、有效。 | 3分 | 查阅文件，应急预案类型至少包含： - 自然灾害类：大（台）风、大（暴）雨、雪天等； - 停水（电）或设施设备故障类：突发停水（电）、电梯故障及困人、跑水（水浸）； - 燃气泄漏等。 - 治安类：人员伤亡、高空抛（坠）物、盗抢、暴恐等； - 灭火和疏散； - 公共卫生事件； - 员工中暑、生病、伤亡类； - 与业态特定服务有关的紧急事件； - 其他。 | 每少1项扣0.5分，扣完为止。 数量符合要求的，依据适用、规范程度得0.6～3分。 |  |
| 4 | - 定期组织突发事件应急处置演练，演练后应进行总结与评价并保存演练记录，对应急预案进行评估和改进。 | 0.5分 | 查阅电梯故障及困人演练记录，检查演练频次是否满足法规要求及是否真实、规范（每年至少2次）。 | 符合要求的，得0.5分；不符合要求的，得0分。 |  |
| 5 |  | 0.5分 | 查阅灭火和疏散预案演练记录，检查演练频次是否满足法规要求及是否真实、规范（每年至少1次）。 | 符合要求的，得0.5分；不符合要求的，得0分。 |  |
| 6 | - 事故处理结束后，对突发事件及处置进行记录和总结评估。 | 0.5分 | 查阅突发事件及处置记录、总结评估记录，重点检查记录是否规范和真实。 | 无相关记录的，得0分。 有相关记录的，依据符合要求的程度得0.1～0.5分。 |  |

说明：

1.一票否决是指终止对本项目的评价，最终评价得分为0。一票否决项包括但不限于：

- 不能提供物业服务合同或不在有效期的；

- 物业服务合同建筑面积、服务内容不符合参评规定的；

- 不能按标准明细提供标准化文件的；

- 无有效的电梯/机械停车设备维护保养合同或不在有效期的；

- 电梯/机械停车设备维护保养记录、定期检验报告不在有效期的；

- 无二次供水水质检验合格证明文件的；

- 锅炉检验报告不在有效期的；

- 消防设施维护保养合同、维护保养检测报告不在有效期的；

- 主消防设施设备运行不正常的；

- 灭火器不在有效期的；

- 安全监控屏幕黑屏超过10%的。

2.本细则总分100分，但因被评价项目存在服务内容不同的现象，因此评审时需要评审专家先结合物业服务合同对评价内容进行调整（主要是调整第四至九项的基础服务内容，不提供的内容同步进行分值删减），计算出被评价项目的总分（A）；打分时，只对提供服务的内容进行评分，计算出评价总得分(B)。被评价项目最终得分为：B/A*100。